编号：榕水保验收备案〔   〕  号

城区房地产开发项目水土保持设施验收备案表

项   目   名   称 ：          XXXXXX

建设单位（盖章）：      XXXXXXXXXXXXXX

验收单位（盖章）：     XXXXXXXXXXXXXX

备   案   时   间：             XX年X月X日

城区房地产开发项目水土保持设施验收备案表

| 项目 概况 | 名 称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目投资编码 |  | 如：2211-350102-04-01-297282 |  |  |  |
|  | 位 置 |  | 如：福建省福州市鼓楼区洪山镇，乌山西路以北、福沁路以西，福沁路西侧旧改项目出让地，119°10'40.7804"E，26°07'58.8694"N |  |  |  |
|  | 建设内容 |  | 如：项目选址用地面积9479m²，项目总建筑面积28126.03m²，地下建筑面积6629.98m²，建筑占地面积1797.94m²，建筑密度18.97%，容积率2.19999，绿地面积2844m²，绿地率30%。项目由3 幢11～25F高层住宅，1栋1F门卫和1 栋1F配电房，1 栋1F环网室，1个1层地下室及区内道路、绿化工程组成。 |  |  |  |
|  | 项目性质 |  |  |  | 总投资（万元） |  |
|  | 土建投资 （万元） |  |  |  | 占地面积（hm²） | 如永久：0.9479 |
|  |  |  |  |  |  | 临时：（0.0300）位于红线内 |
|  | 动工时间 |  |  |  | 完工时间 |  |
|  | 土石方（m3） |  | 挖方 | 填方 | 借方 | 余（弃）方 |
|  | 城市建筑弃土（渣）消纳 管理部门 |  |  |  |  |  |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 |  |  | 福州市水利局，榕水利批〔2024〕X号，2024年X年X日 |  |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持方案编制单位 |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持初步设计或施工图设计单位 |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持补偿费票缴纳情况 |  |  | 如：2024年X年X日已缴纳补偿费XX元 |  |  |  |
| 水保设施验收通过日期和地点 |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持 措施落实情况 |  | 如：1、工程措施：道路下方埋设雨水管365m，非机动车停车位铺设透水砖182m²，土地整治0.28hm²，覆土0.07万m³。 2、植物措施：景观绿化0.28hm²。 3、临时措施：苫盖密目网0.29hm²，基坑顶部布设砖砌矩形截水沟383m，基坑布设砖砌矩形排水沟376m，基坑截、排水沟沿线布设砖砌集水井，共14座，布设洗车台座，三级沉沙池1座。 |  |  |  |  |
| 建设单位 基本信息 |  | 名 称：XXXXXXXX公司 |  |  |  |  |
|  |  | 统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |
|  |  | 地 址：如：福州市鼓楼区洪山镇洪山园路6号华润万象城三期TB商务楼26层A20室 |  |  |  |  |
|  |  | 电子信箱： 传真： |  |  |  |  |
|  |  | 法人代表： 联系电话： |  |  |  |  |
|  |  | 授权经办人姓名： 联系电话： 证件类型及号码：身份证 XXXXXXXXXXX |  |  |  |  |
| 建设单位 对水土保持 设施验收 (上述内容) 公开情况 |  | 公示网站及网址：如：水土保持公示网 ，www.shuibao100.com/shuiping.html |  |  |  |  |
|  |  | 公示起止时间：如：2023年4月12日至2023年4月24日 |  |  |  |  |
|  |  | 公众意见接收和处理情况： |  |  |  |  |
| 水土保持设施验收结论 |  | 如：建设（代建）单位编报了水土保持方案，开展了水土保持监测和监理工作，缴纳了水土保持补偿费，履行了水土保持法定义务，基本按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土保持措施质量总体合格，水土保持设施运行正常，水土保持后续管理维护责任落实，同意该项目水土保持设施通过验收。 |  |  |  |  |
| 后续管护要求 |  | 如：下一阶段应加强对植物措施抚育管理，成活率低的区域应及时补植。定期巡查已落实的水土保持设施运行情况，及时整修损坏的水土保持设施，保证水土保持设施能正常发挥效益。 |  |  |  |  |
| 建设 单位 承诺 内容 |  | 1.所填写报备的信息及提交的相关材料均真实、完整、准确，所有材料上的签名、印章均真实有效，若材料中存在虚假、伪造等违法违规情况，愿承担一切法律责任。 2.愿意承担作出不实承诺或者未履行承诺的法律责任和失信责任。 3.其他需承诺的事项： 法人代表（签字）： 建设单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 水行政主管部门意见 |  | 上述承诺以及提交的水土保持设施验收备案表，材料完整、格式符合规定要求，接受报备。 水行政主管部门 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |

备注说明与要求：

1.本表除编号部分外，均由建设单位填写。

2.本表“水土保持措施”“公众意见接收和处理情况”等如内容较多填写不下时，可附页说明。对于公众提出的问题和意见，生产建设单位应当逐一处理与回应，并在水土保持设施验收备案表中予以说明。

3.本表需附的相关支持性材料，包括总平面布置图、水土保持设施验收在网站公示的截图、当地城市渣土消纳相关支持性文件、缴纳水土保持补偿费的相关凭证以及现场水保措施验收照片等。

4.本表一式两份。

5.《生产建设项目水土保持监督管理办法》第十九条规定，水行政主管部门应当从已报备的生产建设项目中选取水土保持监测评价结论为“红”色的，以及根据跟踪检查和验收报备材料核查的情况发现可能存在较严重水土保持问题的，开展水土保持设施验收情况核查。第二十条规定，水行政主管部门应当在出具报备回执12个月内组织开展核查。