| 工程检测项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （原材料及中间产品） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-1 |

| 类别 | 序号 | 项目 | 检测内容 | 计量 单位 | 数量 | 最低单价 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料及中间产品 | 1 | 水泥 | 细度、凝结时间、安定性、胶砂强度 | 组 | 1 | 500 | / |
|  | 2.1 | 骨料 | 颗粒级配、表观密度、吸水率、堆积密度、含泥量、泥块含量、云母含量 | 组 | 1 | 550 | 细骨料 |
|  | 2.2 |  | 氯离子含量 | 组 | 1 | 500 |  |
|  | 2.3 |  | 硫化物和硫酸盐含量 | 组 | 1 | 200 |  |
|  | 2.4 |  | 有机物含量 | 组 | 1 | 150 |  |
|  | 2.5 |  | 颗粒级配、表观密度、吸水率、堆积密度、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、超逊径颗粒含量、软弱颗粒含量 | 组 | 1 | 780 | 粗骨料 |
|  | 2.6 |  | 碱活性 | 组 | 1 | 1900 |  |
|  | 3 | 毛（块）石 | 饱和抗压强度 | 组 | 1 | 500 |  |
|  | 4 | 粉煤灰 | 细度、需水量比、烧失量、三氧化硫、游离氧化钙、含水量、安定性、活性指数 | 组 | 1 | 1800 | / |
|  | 5 | 矿粉 | 密度、比表面积、活性指数、流动度比、初凝时间比、含水量、三氧化硫、氯离子、烧失量、不溶物 | 组 | 1 | 2760 | / |
|  | 6.1 | 速凝剂 | 匀质性指标 | 套 | 1 | 200 | / |
|  | 6.2 |  | 净浆和硬化砂浆性能 | 套 | 1 | 600 | / |
|  | 7.1 | 早强剂、减水剂、泵送剂 | 匀质性指标 | 套 | 1 | 900 | / |
|  | 7.2 |  | 受检混凝土性能 | 套 | 1 | 2000 | / |
|  | 8 | 水泥卷式 锚固剂 | 主要性能 | 套 | 1 | 1100 | / |
|  | 9 | 钢筋母材 | 抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、重量偏差 | 组 | 1 | 180 | / |
|  | 10 | 钢筋焊接件 | 钢筋焊接接头拉伸 | 组 | 1 | 125 | / |
|  | 11 | 钢板 | 抗拉强度、屈服强度、断后伸长率 | 组 | 1 | 600 | 含加工费 |
|  | 12 | 止水铜片 | 抗拉强度、断后伸长率 | 组 | 1 | 600 | 含加工费 |
|  | 13 | 橡胶制品 | 硬度、拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度、压水永久变形、脆性温度、热空气老化 | 组 | 1 | 1900 | / |
|  | 14 | 遇水膨胀橡胶 | 体积膨胀倍率、高温流淌性、低温试验 | 组 | 1 | 500 | / |

| 工程检测项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （原材料及中间产品） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-2 |  |

| 类别 | 序号 | 项目 | 检测内容 | 计量 单位 | 数量 | 最低单价 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料及中间产品 | 15 | 砂浆 | 抗压强度（标准试块） | 组 | 1 | 50 | / |
|  | 16.1 | 混凝土 | 抗压强度（标准试块） | 组 | 1 | 80 | / |
|  | 16.2 |  | 抗折强度（标准试块） | 组 | 1 | 150 | / |
|  | 16.3 |  | 劈裂抗拉（不含制件） | 组 | 1 | 200 | / |
|  | 16.4 |  | 抗渗S8以下（不含制件） | 组 | 1 | 450 | / |
|  | 16.5 |  | 电通量 | 组 | 1 | 2408 | / |
|  | 16.6 |  | 氯离子扩散系数 | 组 | 1 | 2500 | / |
|  | 16.7 |  | 砌块强度等级 | 组 | 1 | 600 | / |
|  | 16.8 |  | 透水系数 | 组 | 1 | 600 | / |
|  | 16.9 |  | 孔径 | 组 | 1 | 100 | / |
|  | 16.10 |  | 孔隙率 | 组 | 1 | 280 | / |
|  | 17.1 | 土工试验 | 原位密度（密度、含水量） | 项 | 1 | 100 | 环刀法 |
|  | 17.2 |  | 原位密度 | 点 | 1 | 172 | 灌砂法 |
|  | 17.3 |  | 土料简分析（颗分、比重、液塑限、粘粒含量、定名） | 项 | 1 | 500 | / |
|  | 17.4 |  | 土料轻型击实 | 组 | 1 | 500 | / |
|  | 17.5 |  | 土料重型击实 | 组 | 1 | 800 | / |
|  | 17.6 |  | 砂的相对密度 | 组 | 1 | 520 | / |
|  | 17.7 |  | 粗粒土相对密度 | 组 | 1 | 520 | / |
|  | 18.1 | 土工合成 材料 | 土工格栅 | 组 | 1 | 1000 | / |
|  | 18.2 |  | 塑料排水板 | 组 | 1 | 1500 | / |
|  | 18.3 |  | 土工布、生态格网 | 组 | 1 | 1600 | / |
|  | 18.4 |  | 土工膜 | 组 | 1 | 1600 | / |
|  | 18.5 |  | 土工加筋带 | 组 | 1 | 1000 | / |

工程检测项目清单计价表

（原材料及中间产品）

|  |  |  |  |  |  |  | 表-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 项目 | 检测内容 | 计量 单位 | 数量 | 最低单价 （元） | 备 注 |
| 原材料及中间产品 | 19.1 | PVC给水管材 | 外观、颜色、不透光性、尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击试验、液压试验 | 组 | 1 | 3000 | 管径≤200mm |
|  | 19.2 |  | 外观、颜色、不透光性、尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击试验、液压试验 | 组 | 1 | 4000 | 管径200～300mm |
|  | 19.3 |  | 外观、颜色、不透光性、尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击试验、液压试验 | 组 | 1 | 4200 | 管径＞300mm |
|  | 20.1 | PE给水管材 | 外观、尺寸、静液压强度、断裂伸长率、纵向回缩率 | 组 | 1 | 3000 | 管径≤200mm |
|  | 20.2 |  | 外观、尺寸、静液压强度、断裂伸长率、纵向回缩率 | 组 | 1 | 4000 | 管径200～300mm |
|  | 20.3 |  | 外观、尺寸、静液压强度、断裂伸长率、纵向回缩率 | 组 | 1 | 5000 | 管径＞300mm |
|  | 21.1 | 其他管材 | 外观（表面）质量 | 根 | 1 | 200 | 管径≤2000mm |
|  | 21.2 |  | 尺寸 | 根 | 1 | 200 |  |
|  | 21.3 |  | 硬度 | 根 | 1 | 500 |  |
|  | 21.4 |  | 环刚度（挠曲性） | 根 | 1 | 900 |  |
|  | 21.5 |  | 拉伸性能（弯曲性能） | 根 | 1 | 500 | / |
|  | 21.6 |  | 内衬层质量 | 根 | 1 | 500 | / |
|  | 21.7 |  | 水压试验（内压抗裂） | 根 （试段） | 1 | 3000 | / |
|  | 22.1 | 混凝土防腐 质量 | 防腐涂层厚度 | 点 | 1 | 40 | / |
|  | 22.2 |  | 涂层附着力（拉开法） | 点 | 1 | 160 | / |

工程检测项目清单计价表

（工程实体-土建工程）

|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 项目 | 检测内容 |  | 计量 单位 | 数量 | 合价 （元） | 备 注 |
| 土建部分 | 23.1 | 混凝土、砌体结构 | 混凝土强度（超声回弹综合法） |  | 测区 | 1 | 100 | / |
|  | 23.2 |  | 混凝土强度（回弹仪法） |  | 测区 | 1 | 56 | / |
|  | 23.3 |  | 混凝土强度（钻芯法Φ100mm以下） |  | 点 | 1 | 425 | / |
|  | 23.4 |  | 混凝土板厚度（无损） |  | 构件 | 1 | 1000 | / |
|  | 23.5 |  | 钢筋间距 |  | 个 | 1 | 25 | / |
|  | 23.6 |  | 钢筋保护层厚度 |  | 根 | 1 | 40 | / |
|  | 23.7 |  | 钢筋直径 |  | 根 | 1 | 20 | / |
|  | 23.8 |  | 氯离子含量（硬化混凝土） |  | 项 | 1 | 600 | 不含钻芯 |
|  | 23.9 |  | 锚杆拉拔试验 |  | 组 | 1 | 1000 | / |
|  | 23.10 |  | 锚杆无损检测（注浆密实度、杆体长度） |  | 根 | 1 | 490 | / |
|  | 23.11 |  | 砂浆贯入法测强 |  | 构件 | 1 | 500 | / |
|  | 23.12 |  | 砌体砌筑质量 |  | 测点 | 1 | 500 | / |
|  | 23.13 |  | 定点量测 |  | 组日 | 1 | 500 | / |
|  | 23.14 |  | 衬砌层 （或构件） 质量 | 钻芯法（深度：L≤20cm） | 点 | 1 | 500 | / |
|  | 23.15 |  |  | 钻芯法（20cm<L≤50cm） | 点 | 1 | 500 | / |
|  | 23.16 |  |  | 冲击回波法或雷达法 | 点 | 1 | 300 | / |
|  | 23.17 |  | 喷砼与围岩结合面黏结强度 |  | 组 | 1 | 2000 | / |
|  | 23.18 |  | 坝体填筑（含水量、干密度） |  | 组 | 1 | 3000 | 试坑法 |
|  | 23.19 |  | 钻孔波速测试（单孔法） |  | m | 1 | 200 | 不含钻孔 |

工程检测项目清单计价表

（工程实体-土建工程）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 项目 | 检测内容 |  |  | 计量 单位 | 数量 | 合价 （元） | 备 注 |
| 土建部分 | 24.1 | 静载试验 | 加荷最大值 ≤500 kN |  |  | 试验点 | 1 | 6000 | 试坑开挖、桩头处理、加荷体吊装运输、锚桩及焊接费用另计 |
|  | 24.2 |  | 加荷最大值 =1000 kN |  |  |  | 1 | 8000 |  |
|  | 24.3 |  | 加荷最大值 ≥3000 kN，每10kN |  |  |  | 1 | 80 |  |
|  | 25.1 | 基桩及地下连续墙 | 低应变检测 |  |  | 根 | 1 | 450 | 试坑开挖、桩头处理费用另计 |
|  | 25.2 |  | 钻孔抽芯 | 混凝土、浆砌石 |  | m | 1 | 350 | ①孔径Φ90-110mm； ②“水平孔、斜孔钻探”调整系数取2.0； |
|  | 25.3 |  |  | 水泥土、高喷 |  | m | 1 | 300 | ③“坑道内、线路上作业”调整系数取1.3。 |
|  | 25.4 |  | 埋管法超声波检测 |  |  | 剖面 | 1 | 500 | / |
|  | 26.1 | 大坝及地基基础 | 单环法注水试验 |  |  | 个 | 1 | 2600 | 不含钻孔 |
|  | 26.2 |  | 双环法注水试验 |  |  | 个 | 1 | 2600 |  |
|  | 26.3 |  | 芯样渗透性 |  |  | 组 | 1 | 2000 |  |
|  | 26.4 |  | 芯样混凝土强度 （含芯样切割、室内试验） |  |  | 组 | 1 | 1500 |  |
|  | 26.5 |  | 压水（浆）试验（深度D≤20m） |  |  | 段次 | 1 | 1753 |  |
|  | 26.6 |  | 压水试验（深度D＞20m） |  |  | 段次 | 1 | 2104 |  |
|  | 26.7 |  | 钻孔注水 |  |  | 段次 | 1 | 409 |  |

工程检测项目清单计价表

（工程实体-金属结构工程）

|  |  |  |  |  |  |  | 表-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 项目 | 检测内容 | 计量 单位 | 数量 | 合价 （元） | 备 注 |
| 金属结构 | 27.1 | 钢闸门、压力管道等 | 钢板对接焊缝探伤 （不含界面处理） | m | 1 | 120 | 超声波探伤 |
|  | 27.2 |  | 检验界面处理 | 项 | 1 | 100 | / |
|  | 27.3 |  | 防腐涂层厚度 | 局部厚度 | 1 | 50 | 按5点法计 |
|  | 27.4 |  | 涂料涂层附着力 | 处 | 1 | 100 | 划格法或划叉法 |
|  | 27.5 |  | 金属涂层结合强度 | 点 | 1 | 100 | 拉开法 |
|  | 27.6 |  | 针孔 | m2 | 1 | 300 | / |
|  | 27.7 |  | 板材厚度 | 点 | 1 | 50 | / |

工程检测项目清单计价表

（现场检测基本项目）

|  |  |  |  |  |  |  | 表-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 检测内容 |  | 计量 单位 | 数量 | 合价 （元） | 备 注 |
| 基本项目 | 29.1 | 检测人员、样品及设备运输 |  | 公里 | 1 | 4 | 福州地区 |
|  | 29.2 | 伙食补贴 |  | 人·天 | 1 | 100 |  |
|  | 29.3 | 住宿费 |  | 人·天 | 1 | 260 |  |
|  | 29.4 | 辅助用工 |  | 人·天 | 1 | 300 |  |
|  | 29.5 | （钻机等）大型机械进出场及汽运费用 |  | 台次 | 1 | 5000 |  |